附件1

报价单

| 项目名称 | 许昌市胖东来天使城生活服务圈公共停车及配套设施提升工程—许昌市潩河北路贯通项目第三方质量检测 |
| --- | --- |
| 申请人 | 公司名称*** |
| 申请人资质 |  |
| 项目负责人（职务） |  |
| 项目工作内容 |  |
| 报价 | 申请人须对质量检测清单中所有检测项目单独报价并列出总价（含税） |

年    月    日

质量检测清单

## 一、预估质量检测项目及频次清单汇总

| 部分 | 检测项目 | 代表批量 | 检测频率 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 水 排 水 | 地基承载力 | 10000m2以上工程，每100m2一点 | 10 |  |  | 管道基础下、检查井基础下 |
|  | 砂子 | 中砂 | 1 |  |  | 砂石基础 |
|  | 石子 |  | 1 |  |  |  |
|  | d800橡胶圈 | 500根 | 1 |  |  | 雨水管连接 |
|  | 水泥 | 200t | 1 |  |  | 6%水泥土配比 |
|  | 6%水泥土击实 |  | 1 |  |  |  |
|  | 6%水泥土曲线图 |  | 1 |  |  | 曲线图、井周回填 |
|  | 防坠网 |  | 2 |  |  |  |
|  | M10水泥砂浆配合比及原材料 | 同规格 | 1 |  |  | M10水泥砂浆配合比 |
|  | M15水泥砂浆配合比及原材料 | 同规格 | 1 |  |  | M15水泥砂浆配合比 |
|  | C15混凝土 | 100m³ | 5 |  |  | 雨水检查井井底垫层 |
|  | 钢筋原材料 | 同厂家、同牌号、同规格，不超过60t | 3 |  |  | 8、10、12（雨水检查井） |
|  | C20细石混凝土 | 100m³ | 5 |  |  | 双箅雨水口垫层 |
|  | C20混凝土 | 100m³ | 10 |  |  | 双箅雨水口底板、井周加固混凝土垫层 |
|  | C25细石混凝土 | 100m³ | 5 |  |  |  |
|  | C25混凝土 | 100m³ | 5 |  |  | 管道满包加固 |
|  | C30混凝土 | 100m³ | 5 |  |  | 井周加固 |
|  | M10水泥砂浆试块 | 50m³ | 5 |  |  | 灌缝、支座砂浆 |
|  | MU10非黏土砖 |  | 1 |  |  | 流槽 |
|  | 玻纤土工格栅 | 玻璃纤维网眼15*15mm，极限抗拉强度≥50KN/m， 断裂伸长率＜3% | 1 |  |  | 井口加固 |
|  | 压实度 | 管道两侧共每层6个点，15cm一层 | 500 |  |  | 井周、管沟回填（灌水、灌砂、环刀） |

| 箱 涵 箱 涵 | 素土土工击实（重型、轻型） | 同规格 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 界限含水率（素土） | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 原土工击实（重型、轻型） | 同规格 | 2 |  |  |  |
|  | 界限含水率（原土） | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 地基承载力 | 10000m2以上工程，每100m2一点 30000m2以上工程，每300m2一点 | 暂定2组 （根据现场施工情况定） |  |  | 1.箱涵基坑 2.八字口处 |
|  | （3:7）级配碎石原材料及配合比 | 同规格（石子、石屑） | 1 |  |  | 软弱地基换填 |
|  | 级配碎石土工击实（重型、轻型） | 同规格 | 2 |  |  |  |
|  | 土工布 | 50卷 | 1 |  |  |  |
|  | 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 聚硫密封膏 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 聚氨酯密封膏 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 闭孔型聚乙烯泡沫塑料板 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | CB型氯丁橡胶止水带 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 钢筋原材料 | 同厂家、同牌号、 同规格，不超过60t | 暂定9组 （根据现场施工情况定） |  |  | 10、12、16、18、20、22 |
|  | 钢筋直螺纹连接 | 500个头/1组 | 暂定8组 （根据现场施工情况定） |  |  | 22是2组、20是2组、 18是1组、16是3组 |
|  | C20砼 | 100m3一组 | 暂定5组 （根据现场施工情况定） |  |  | 垫层、护坡喷砼面层 |
|  | C30砼 | 100m3一组 | 暂定8组 （根据现场施工情况定） |  |  | 出水口底板、侧墙 |
|  | C40砼 | 100m3一组 | 暂定8组 （根据现场施工情况定） |  |  | 顶板、腹板、底板、帽石 |
|  | C30P6砼 | 100m3一组/抗渗500m3 | 暂定2组 （根据现场施工情况定） |  |  | 底板、侧墙 |
|  | C40P6砼 | 100m3一组/抗渗500m3 | 暂定2组 （根据现场施工情况定） |  |  | 出水口底板、侧墙 |
|  | 压实度 | 管道两侧共每层6个点，15cm一层 | 200 |  |  | 环刀 |
|  | 混凝土氯离子含量 |  | 1 |  |  |  |

| 道 路 道 路 道 路 道 路 道 路 | 6%水泥土（原材料及击实）重 | 同规格 | 1 |  |  | 路床（路基结构下换填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4%水泥稳定碎石原材料及击实、配合比 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 5%水泥稳定碎石原材料及击实、配合比 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | AC-13CSBS改性沥青原材料及配合比 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 粘层沥青原材料 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 中粒式改性沥青AC-20C原材料及配合比 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | ES-3型乳化沥青原材料 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 透层沥青原材料 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 4%水泥土原材料及土工击实 | 同规格 | 1 |  |  | 箱涵后路基 |
|  | 级配砂砾原材料及土工击实（重、轻） | 同规格 | 2 |  |  |  |
|  | 素土CBR | 同规格 | 2 |  |  |  |
|  | 水泥42.5 | 同规格 | 3 |  |  |  |
|  | 中粗砂（0.35-0.5mm) | 同规格 | 5 |  |  | 含泥量小于3%， 干密度大于1.5g/cm3，压碎值小于30%，渗透系数大于1*10-2cm/S |
|  | 透水砖 | 同规格 | 3 |  |  |  |
|  | 防渗土工布 | 同规格 | 1 |  |  | 两布一膜 |
|  | 钢塑格栅 | 同规格 | 1 |  |  | 双向焊接钢塑土工格栅 |
|  | 三维土工网 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 聚酯纤维布 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 聚乙烯低发泡填缝板 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 不锈钢螺栓M10*220 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 聚氯乙烯胶泥 | 同规格 | 1 |  |  | 人行道胀缝 |
|  | 车行道路基回弹模量、弯沉 | 每车道，每20m一个点 | 166 |  |  | 30mpa/292.5 |
|  | 人行道路基回弹模量 | 每车道，每20m一个点 | 60 |  |  | 20mpa |
|  | 碎石顶面弯沉 | 每车道，每20m一个点 | 83 |  |  | 29.45 |
|  | 沥青顶面弯沉 | 每车道，每20m一个点 | 83 |  |  | 23.9 |
|  | 沥青摩擦系数 | 同规格 | 3 |  |  | 摆式摩擦系数 |
|  | 沥青构造深度 | 同规格 | 1 |  |  |  |
|  | 人行道抗滑性 | 同规格 | 3 |  |  | 60BPN |
|  | C20水泥混凝土路面抗滑性 | 暂定，根据现场施工情况定 | 3 |  |  | 60BPN |
|  | 路槽压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 30 |  |  |  |
|  | 路基压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 30 |  |  |  |
|  | 6%水泥土底基层压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 30 |  |  | 93 |
|  | 6%水泥土水泥剂量 | 暂定，根据现场施工情况定 | 30 |  |  |  |
|  | 6%水泥土无侧限 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  | 1.0mpa |
|  | 6%水泥土取芯 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  | 1.0mpa |
|  | 水泥稳定碎石压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 10 |  |  | 96/97 |
|  | 水泥稳定碎石水泥含量 | 暂定，根据现场施工情况定 | 10 |  |  |  |
|  | 水泥稳定碎石无侧限 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  | 下基层,1.5 上基层2.5-3.5 |
|  | 水泥稳定碎石取芯 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  |  |
|  | 沥青下基层厚度、压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 6 |  |  |  |
|  | 沥青上基层厚度、压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 6 |  |  |  |
|  | 人行道C20砼(透水砼）配合比 | 暂定，根据现场施工情况定 | 1 |  |  |  |
|  | C20透水砼透水系数、孔隙率、透水系数 | 暂定，根据现场施工情况定 | 5 |  |  |  |
|  | C20透水砼取芯 | 暂定，根据现场施工情况定 | 6 |  |  |  |
|  | C20抗压 | 暂定，根据现场施工情况定 | 5 |  |  |  |
|  | C20弯拉强度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 3 |  |  |  |
|  | 级配碎石压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 16 |  |  |  |
|  | 人行道路基压实度 | 暂定，根据现场施工情况定 | 16 |  |  | 92 |
|  | C25砼 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  |  |
|  | C35砼 | 暂定，根据现场施工情况定 | 8 |  |  |  |
|  | 沥青马歇尔 | 暂定，根据现场施工情况定 | 5 |  |  |  |
|  | 沥青含量检测 | 暂定，根据现场施工情况定 | 5 |  |  |  |
|  | 乳化沥青 | 暂定，根据现场施工情况定 | 0 |  |  |  |
|  | M10砂浆试块 | 暂定，根据现场施工情况定 | 10 |  |  |  |

| 给 水 | T型橡胶圈 | 同规格 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压实度 | 同规格 | 35 |  |  | 环刀 |
|  | 钢筋原材料 | 同规格 | 4 |  |  | 8、10、12 |
|  | C20 | 同规格 | 5 |  |  |  |
|  | C30 | 同规格 | 5 |  |  |  |
|  | N10水泥砂浆 | 同规格 | 2 |  |  |  |

| 照 明 | 镀锌扁钢 | 同规格 | 2 |  |  | 30*3、40*4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C20砼 | 100m³ | 4 |  |  |  |
|  | C30砼 | 100m³ | 4 |  |  |  |
|  | M10水泥砂浆 | 50m³ | 4 |  |  |  |
|  | 电缆 |  | 3 |  |  | YJV-5*16、RVV-3*4、RVV3*2.5 |
|  | 接地电阻测试 |  | 1 |  |  |  |
|  | 灯杆壁厚 |  | 1 |  |  |  |
|  | 光照测试 |  | 1 |  |  |  |

| 交 通 | 钢筋原材料 | 同规格 | 3 |  |  | 8、12、16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地脚螺栓 | 同规格 | 8 |  |  | M8、M16、M18、M20、 M22、M24、M30、M36 |
|  | 镀锌扁钢 | 同规格 | 2 |  |  | 40*4、φ89 |
|  | C15砼 | 100m³ | 2 |  |  |  |
|  | C20砼 | 100m³ | 3 |  |  |  |
|  | C25砼 | 100m³ | 3 |  |  |  |
|  | C30砼 | 100m³ | 4 |  |  |  |
|  | M10水泥砂浆 | 50m³ | 3 |  |  |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 注：本工程检测项目，根据现场监理单位、工程质量监督机构现场管控要求，适时调整、增补检测内容。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

评标标准

一、资格审查

评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。

二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为 100 分。

（二）评分办法

| 分值构成 (总分100分) | 企业报价： 30 分 企业业绩： 20 分 管理机构： 20 分 服务方案： 30 分 |
| --- | --- |
| 评审项 | 评标标准 |
| 企业报价 （30分） | 1.投标报价高于控制价的为无效报价； 2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为评标基准价； 3.投标报价得分=（基准价/企业报价）×30 |
| 企业业绩 （20分） | - 投标人具有完成项目第三方质量检测服务能力。提供自2023年1月1日以来签订的工程质量检验检测业绩。每提供一项得5分，满分20分。（需提供相关合同或中标文件复印件，日期以合同签订日期为准。） |
| - 管理机构 - （20分） | - 项目负责人（6分）：拟派项目负责人持有工程类正高级职称证书得4分，工程类高级职称得3分，如具有相关职业资格证书（如结构工程师、注册土木工程师等）每项得1分，没有不得分； - 2. 团队成员(10分)：除项目负责人外，其他人员持有国家注册资格(如结构工程师、注册土木工程师等)或中级工程师及以上职称，1人得2分。(以上人员均需提供聘用合同、半年社保证明、证书复印件等相关材料)。 - 3.企业资质（4分）：具有建设工程质量检测机构综合资质得4分，若无综合资质需同时具有以下建设工程质量检测机构专项资质（建筑材料及构配件、道路工程、市政工程材料、主体结构及装饰装修）满足本项目工程需要得2分。 |
| 服务方案 （30分） | - 1.工作方案（10分）：针对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证检验检测工作按时保质、保量完成。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。 - 2.质量控制（10分）：制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作，能够根据项目进度安排检验检测工作。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。 - 3.重难点分析（5分）：对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目施工过程的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。 - 4.保密措施及档案管理制度（5分）：保密措施全面完善，能够严格按计划完成相关工作，优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。 |

（三）推荐中标候选人

比选采用综合评分法，按照得分由高到低确定候选人。

附件3：

廉洁自律承诺书

致:       公司

为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:

- 1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。

2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。

3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。

如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺。

单位名称(盖章)

日期: